## Slide 1: Detección de arritmias cardiacas en señales ECG

## Slide 2: INTRODUCCION
En este proyecto se tiene como finalidad la detección de arritmias cardiacas en señales ECG esto Debido a que la principal causa de defunción a nivel mundial, según la OMS, es el padecimiento de alguna enfermedad cardiovascular. Las arritmias cardíacas, en particular, pueden evolucionar en una enfermedad cardiovascular como una cardiopatía

## Slide 3: Importancia en la detección de arritmias
Las arritmias son una causa importante de morbilidad y mortalidad en las enfermedades cardíacas, entre las cuales se destacan las taquiarritmias ventriculares agudas que son la mayor causa de muertes súbitas, a menudo provocadas por eventos coronarios agudos.[1]
la detección temprana y efectiva de arritmias cardiacas es un factor esencial para la prevención de problemas mayores, de igual forma un factor relevante para el debido tratamiento de los padecimientos inmediatos que conlleva tener arritmias cardiacas.

## Slide 4: Métodos de detección de arritmias
Actualmente la detección de arritmias comúnmente se lleva a cabo con varios métodos de detección de arritmias como el monitor Holter que es un dispositivo pequeño y portátil que permite realizar electrocardiogramas; también monitores transtelefonicos o de episodios que sirven para detectar arritmias con poca frecuencia y de igual forma son bastante portátiles como una pulsera o clips de dedo; también existen pruebas de esfuerzo que se relacionan con la respuesta al ejercicio; entre otros métodos se encuentran la prueba en camilla basculante, pruebas electrofisiológicas, procedimiento electrofisiológico esofágico y la ecocardiografía.[2]

## Slide 5: Iniciativas de detección de arritmias cardiacas en señales ECG
Con respecto a medidas ECG se pueden encontrar varios proyectos que plantean métodos para la detección de arritmias en dichas señales:
MÉTODO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ARRITMIAS CARDÍACAS [3]:
Donde se usa la transformada de Wavelet para el procesamiento de la señal, filtros digitales para el filtrado de la señal y clasificación con base en maquinas de soporte vectorial.
DETECCION DE ARRITMIAS MEDIANTE PARAMETROS DE CALIDAD DE SEÑASL Y ESTADISTICOS [4]:
Donde utilizan algoritmos y métodos de caracterización.
SISTEMA PARA LA DETECCION DE ARRITMIAS CARDIACAS ASINTOMATICAS [5]:
Donde se utilizan sistemas electrónicos para el proceso.

## Slide 6: Propuesta de solución al problema
Con las anteriores propuestas de solución podemos tomar algunos conocimientos como base y de igual forma guiarnos de los mismo, en este proyecto queremos realizar un programa que nos permita procesar las señales ECG para detectar arritmias en las mismas, tenemos como herramienta el software de Matlab para el desarrollo del programa, tomamos un conjunto de entrenamiento de registros de ECG de una sola derivación de la base de datos de Physionet suministrada por los docentes de la materia de tratamiento de señales discretas.
Como métodos para el procesamiento de las señales podríamos usar las transformadas de wavelet o las transformadas de Fourier para caracterizar las señales , también podríamos determinar otros métodos en el transcurso de el proyecto ya que aun se realiza la fase de investigación para determinar el camino mas apropiado para la solución del problema.

## Slide 7: Objetivos
Detectar arritmias cardiacas en señales ECG, en un programa que nos permita procesar las señales ECG para detectar arritmias en las mismas.
Usar un software como Matlab para el desarrollo del programa.
Encontrar y utilizar el mejor método para realizar el procesamiento de señales, como las transformadas de wavelet o las transformadas de Fourier para caracterizar las señales

## Slide 8: Metodología
Investigación final: se terminara de realizar la investigación sobre la mejor manera de abordar la solución al problema .
Adecuación de herramientas: En este proceso se realizara la búsqueda e implementación de herramientas en el software de Matlab que permitan una mayor facilidad en el desarrollo del programa así como Tomar programas, proyectos y softwares anteriores con le fin de analizar sus fallas, errores o problemas que puedan afectar nuestro programa.
Inicio del desarrollo del programa: En este paso se comienza a armar la estructura del programa así como la implementación de las herramientas del software seleccionadas.
Desarrollo especifico del programa: Se tomara la iniciativa de enfocarse específicamente en la programación de las funciones principales del programa que serian la detección y clasificación de arritmias.
Pulido del programa: En esta fase se desarrollara mas a fondo el programa, así como la corrección de errores para que sea funcionalmente efectivo en detectar las arritmias en las señales y clasificarlas.
Fin del desarrollo de el programa y presentación: esta será la ultima fase donde se terminara el programa y se analizaran los resultados de la ejecución de las fases anteriores..

## Slide 9: Cronograma
El cronograma puede estar sujeto a ajustes luego de establecerlo necesario

## Slide 10: Bibliografía
[1] Heikki V. Huikuri, M.D., Agustin Castellanos, M.D.,and Robert J. Myerburg, M.D. “SUDDEN DEATH DUE TO CARDIAC ARRHYTHMIAS. MEDICAL PROGRESS”. N Engl J Med, November 15, 2001.
[2] Redactado por el personal editorial de la American Heart Association y revisado por asesores científicos y médicos. Última revisión: 30 de septiembre del 2016. [Online]. Available: https://www.goredforwomen.org/es/health-topics/arrhythmia/symptoms-diagnosis--monitoring-ofarrhythmia/common-tests-for-arrhythmia
[3] A. López, E. Colorado, J. Bedoya, S López. “Método de detección de arritmias cardiacas” , presentado en Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2019.
[4] C.A. Alonso “Detección de arritmias mediante parámetros de calidad de señal y estadísticos” , trabajo fin de grado , Dep. de Teoría de la Señal y Comunicaciones Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla, Sevilla, 2017.
[5] J.F. Garcia “Sistema para la detección de arritmias cardiacas asintomáticas”,Proyecto de grado ,Facultad de ingeniería, Dep. de eléctrica y electrónica, Universidad de los Andes, Bogota, 2003.